# SCHEMA DI "ATTO UNICO DI COLLAUDO STATICO"

REGIONE ________________________________

PROVINCIA DI ____________________________

COMUNE DI_____________________________

## ATTO UNICO DI COLLAUDO STATICO

ai sensi dell'art. 7 della Legge 5 Novembre 1971, n. 1086, dell’art. 67 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e alla luce di quanto disposto dal D.M. 17.01.2018,

delle opere relative ai lavori di _____________________________________________________,

ad uso _________________________________________________, sito nel Comune di ____________________, via ______________________________, e censito presso l’Agenzia per il Territorio di __________________, Sez. ________, Fg. _______, mapp. n° _______________.

Ditta proprietaria: _____________________________________________________________ con sede in __________________, via _____________________________________, n. ______ .

1) RELAZIONE

Progetto architettonico: redatto da __________________________________ iscritto all' Albo degli _____________________ della Provincia di _____________________, al n°__________, con studio professionale in _____________________, via __________________, al n. ________.

Progettazione geotecnica: redatto da __________________________________ iscritto all' Albo degli _____________________ della Provincia di _____________________, al n°__________, con studio professionale in _____________________, via __________________, al n. ________.

Progetto delle strutture realizzate in opera: redatto da ___________________________ iscritto all' Albo degli _________________ della Provincia di ___________________, al n°__________, con studio professionale in _____________________, via __________________, al n. ________.

Progetto strutture prefabbricate: redatto da ____________________________ iscritto all' Albo degli _____________________ della Provincia di _____________________, al n°__________, con studio professionale in _____________________, via __________________, al n. ________.

Direzione lavori delle opere strutturali: eseguita da _____________________________ iscritto all' Albo degli _________________ della Provincia di ___________________, al n°__________, con studio professionale in _____________________, via __________________, al n. ________.

Impresa/e esecutrice/i delle varie opere strutturali:

Impresa ______________________________________

con sede in __________________, via _____________________________________, n. ______ .

Impresa ______________________________________

con sede in __________________, via _____________________________________, n. ______ .

Ditta/e fornitrice/i dei manufatti prefabbricati:

Impresa ______________________________________

con sede in __________________, via _____________________________________, n. ______ .

Impresa ______________________________________

con sede in __________________, via _____________________________________, n. ______ .

Denuncia allo sportello unico del Comune di ________________:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 06/06/2001 n.380, l'impresa /(le imprese) ha presentato le seguenti denunce:

-	Denuncia presentata in data _______________ e assunta al protocollo n° ________, sottoscritta da _________________, contenente i seguenti elaborati:

_____________________________________________________________________________.

-	Integrazione presentata in data _______________ e assunta al protocollo n° ________, sottoscritta da _________________, contenente i seguenti elaborati:

_____________________________________________________________________________.

Norme tecniche di al D.P.R. 06/06/2001 n.380 capo II^ e IV^:

la costruzione di cui al presente atto ricade sotto la disciplina della seguente normativa tecnica:

- D.M. 17.01.2018 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” (Suppl. Ord. alla G.U. n° 42 del 20.02.2018), entrato in vigore il 20.03.2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Relazione a strutture ultimate della D.L.: redatta ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 e depositata presso allo sportello Unico del Comune di ______________ in data ________________, protocollo n° ______.

In conformità a quanto risulta dal giornale dei lavori, regolarmente vistato dal Direttore dei lavori, viene dichiarato che le opere sono iniziate il giorno ______________ e terminate il giorno _____________.

La denuncia di inizio e quella di fine dei lavori appaiono, pertanto, presentate nei tempi previsti dal D.P.R. 380/01 (o fuori tempo utile nel qual caso va ricercata e motivata la ragione del ritardo),

Prove sui materiali:

Durante il corso dei lavori sono state effettuate le prove sui materiali impiegati nelle strutture di cui ai seguenti certificati, secondo quanto riportato nella relazione a strutture ultimate:

____________________ (elencare di seguito i vari certificati di prova, indicando l'istituto o il laboratorio emittente con i relativi numeri di protocollo e data).

Il numero di prelievi effettuati è conforme / non è conforme alle prescrizioni di cui al cap. 11 del D.M. 17.01.2018.

Certificazioni relative ai prefabbricati:

Per la realizzazione dell'opera sono state utilizzate le seguenti strutture prefabbricate (solai, travi, pilastri, coperture, ecc.) per le quali si riportano i seguenti certificati d'origine, secondo quanto riportato nella relazione a strutture ultimate:

________________ (elencare di seguito i vari certificati di origine rilasciati dalle ditte fornitrici di strutture prefabbricate citandone gli estremi).

Relazione geotecnica:

Sul sito dell'opera sono stati eseguiti i seguenti sondaggi e prove: __________________________ ______________________________________________________________________________.

L'analisi geognostica è stata condotta dalla ditta __________________________________ con sede _______________________________________

La relazione geotecnica è stata redatta dall'Ing. ________________________________, con studio a ___________________ in via __________________________________, iscritto all'Albo degli Ingegneri di _______________ al n° ________.

/(Non è stata condotta alcuna analisi sul terreno di fondazione trattandosi di costruzioni di modesta rilevanza, che ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, ai sensi dell’art. 6.2.2, ultimo capoverso del D.M. 17.01.2018).

La Relazione Geotecnica riporta / non riporta: le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, il calcolo per il dimensionamento geotecnico delle opere.

Collaudatore statico: il collaudo statico delle strutture realizzate per l'esecuzione delle opere di cui al presente atto è stato affidato da __________________________________ al sottoscritto dott. ing. _______________________________, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Verona al numero _________, con anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di oltre 10 anni, il quale dichiara sotto la propria responsabilità di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

(specificare se il collaudo è in corso d’opera e se la nomina è avvenuta su terna designata dall'Ordine).

2) DESCRIZIONE DELL'OPERA

Descrizione complesso architettonico o edilizio:

_______________________________ (descrivere il complesso delle opere cui si riferiscono le strutture oggetto del collaudo, indicando le dimensioni, le tipologie, i piani fuori ed entro terra, l'altezza degli edifici o dei manufatti, l'estensione e i dati vo1umetrici, e quant'altro sia utile al1'individuazione delle opere stesse).

Descrizione delle strutture:

_______________________________ (descrivere le strutture oggetto del collaudo distinte in: fondazioni, pilastrate, travi, solai, coperture, scale ed eventuali strutture speciali, individuando la configurazione complessiva e specifica dei manufatti ed i vincoli strutturali, con il riepilogo delle prescrizioni del progettista /(dei progettisti), in merito alle caratteristiche delle strutture impiegate e, nel caso delle fondazioni, riepilogando succintamente le relazioni geotecniche e le considerazioni sulla portanza del terreno fatte dal progettista).

Materiali impiegati:

_______________________________ (riepilogare le caratteristiche di progetto dei materiali impiegati e confrontarle con i risultati delle prove documentate dai certificati analizzati).

Per quanto riguarda il calcestruzzo, il progettista ha ottemperato / non ha ottemperato agli obblighi di cui al capitolo 11 del D.M. 17.01.2018 caratterizzando il calcestruzzo da impiegare nelle opere con le prescrizioni relative alla classe di resistenza, alla classe di consistenza ed al diametro massimo dell’aggregato.

Strutture prefabbricate:

_______________________________ (descrivere il tipo di prefabbricati e le modalità di impiego nella struttura, verificando se questi sono conformi ai certificati di origine presentati dalla ditta fornitrice).

Carichi previsti:

_______________________________ (riportare i carichi di progetto distinti in pesi propri, sovraccarichi permanenti e sovraccarichi accidentali per tutte le strutture, verificando se essi rientrano tra quelli previsti dalle normative vigenti).

Vita nominale:

Ai sensi dell’art. 2.4 del D.M. 14/01/2008 il calcolatore strutturale ha previsto che le strutture debbano avere una vita nominale di _____ anni, una classe d’uso pari a ______________, cui corrisponde un periodo di riferimento per l’azione sismica di ________ anni.

Resistenza al fuoco:

_______________________________ (precisare se in base alla destinazione d’uso NON ricorra l’obbligo di assicurare una data resistenza al fuoco, ovvero se sia previsto che la resistenza al fuoco venga ottenuta tramite sistemi protettivi quali lastre, intonaci, vernici intumescenti).

_______________________________ (diversamente dai casi sopra prospettati, in caso di strutture previste con intrinseca resistenza al fuoco, fare menzione dei requisiti di resistenza al fuoco e delle certificazioni redatte a riguardo da professionisti abilitati).

3) VISITE DI COLLAUDO

Il sottoscritto collaudatore ha effettuato le seguenti visite alle opere da collaudare: _______________________________________________________ (riportare le varie date di visita e le persone presenti in rappresentanza dei responsabili dei lavori stessi, indicando quando sono state effettuate le eventuali prove di carico).

Il giorno delle visite lo stato dell’opera era il seguente __________________________________ (specificare lo stato di avanzamento dei lavori alla data di ogni singola visita).

Sulla scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto Collaudatore ha proceduto all'esame delle opere, constatando che le misure, i materiali e le modalità di costruzione corrispondevano al progetto e che le strutture, per quanto è stato possibile constatare, sono state eseguite con materiali di buona qualità ed a regola d'arte.

In particolare il sottoscritto Collaudatore ha controllato ____________________________ (le luci, le portate o altro) ____________________, riscontrandole in perfetto accordo con i disegni di progetto delle strutture ed ha altresì constatato ______________________ (la buona esecuzione dei getti, il loro aspetto visivo e la buona rispondenza alla percussione e/o la bontà di esecuzione delle saldature, delle chiodature, delle bullonature, ecc.), a dimostrazione della buona esecuzione dei conglomerati (e/o dei collegamenti).

(Riportare i risultati delle prove sclerometriche con la precisa indicazione degli elementi provati).

Per quanto non è stato riscontrato ed ispezionato o non più riscontrabile ed ispezionabile, il Direttore dei Lavori ed il Titolare dell'Impresa hanno dichiarato e confermano, senza riserva alcuna sottoscrivendo il presente atto, che le opere strutturali _____________________ dei lavori in oggetto sono state eseguite secondo la migliore tecnica possibile ed in conformità del progetto esecutivo.

Il sottoscritto ha anche proceduto, per un primo esame, a sommarie verifiche delle strutture, oggetto del presente collaudo, riscontrando l'accettabilità delle sezioni adottate sia per quanto riguarda il calcestruzzo che gli acciai di armatura (eventualmente anche per gli elementi prefabbricati o per i profili metallici strutturali).

4) PROVE DI CARICO

Dato il buon esito degli esami e delle verifiche sopracitati e la constatata buona esecuzione delle predette strutture, nonché l'assenza di segni di cedimenti per assestamento e di fessurazioni anche capillari, si è ritenuto opportuno limitare le prove di carico come segue: /(oppure non si è ritenuto necessario effettuare prove di carico).

Prova di carico n° 1 -

________________________ (precisare il tipo di struttura e la sua ubicazione; indicare il carico di progetto e quello di prova, tutte le dimensioni metriche e le caratteristiche tipologiche della struttura; precisare, anche con grafici, dove e come sono stati posti in opera gli apparecchi di misura; riportare, in un prospetto di facile lettura, tutti i dati della prova: ora, entità del carico, corrispondenti deformazioni sia di progetto che rilevate).

Prova di carico n° 2 -

________________________ (idem come sopra per questa come per eventuali altre prove).

Le risultanze delle prove di carico si possono così riassumere: _____________________________

(sviluppare per ciascuna prova le considerazioni utili per la loro corretta interpretazione).

In particolare il sottoscritto Collaudatore ha verificato l'accettabilità (rispetto dei limiti imposti dalla normativa) delle deformazioni riscontrate sulle strutture sottoposte a prova di carico, confrontandole con quelle teoriche di cui ai calcoli di seguito riportati:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5) CONTROLLO DEL PROPORZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

Il sottoscritto Collaudatore ha proceduto alla verifica della compatibilità del complesso strutturale con i calcoli di proporzionamento di tutte le strutture /(di singole parti strutturali), prendendo in esame gli elaborati forniti dal Direttore dei Lavori e dallo stesso vistati: _____________________

(riportare la descrizione delle strutture oggetto di analisi e i risultati di ciascuna verifica eseguita).

Nulla ha trovato il sottoscritto da eccepire circa le condizioni dei carichi assunti, i vincoli ipotizzati, i criteri ed i metodi di calcolo seguiti.

*** (se ciò non potesse essere dichiarato alla lettera, precisare le motivazioni per cui si ritengono comunque d'esito soddisfacente le verifiche effettuate).

6) CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA DELL'OPERA

(Titolo da citare solo in presenza di eventuali altre opere portanti e diverse da quelle cui fanno riferimento i Capi II^ e IV^ del D.P.R. 380/01).

Per quanto riguarda le strutture portanti presenti nell'edificio e diverse da quelle cui fanno riferimento i Capi II^ e IV^ del D.P.R. 380/01, (murature in laterizio o altro, coperture e/o solai in legno, ecc.), il sottoscritto Collaudatore, non potendo ignorare questi elementi del complesso staticamente interconnessi con le strutture soggette alla Legge 1086, fa presente quanto segue:

___________________ (esprimere un giudizio sulla loro accettabilità come previsto dalle NTC 2018 e dalla circolare applicativa, segnalando le eventuali carenze ed invitando la Committenza a porvi rimedio).

Per quanto riguarda le strutture in legno si precisa che il materiale adottato è di tipo ________________________ (indicare la classificazione del legno massiccio o lamellare utilizzato), classe di resistenza ____________________________________

Il Direttore dei Lavori ha attestato che ha ricevuto, prima dell’inizio dei lavori, copia della certificazione ________________________________ .

7) PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Il sottoscritto Collaudatore ha proceduto altresì ad esaminare il Piano di Manutenzione dell’opera fornito dalla Direzione lavori. Il documento _____________________________________ (esprimere un giudizio sulla completezza e coerenza del documento con riferimento alla vita utile dell’opera ed a quella delle sue parti strutturali con riferimento anche al punto 2.4. del D.M. 17/01/2018; ( qualora il documento mancasse dovrà essere integrata la documentazione).

8) VALIDAZIONE DOCUMENTI DI QUALITA’

(Titolo da citare solo nel caso la costruzione sia eseguita in procedura di garanzia di qualità)

Si è proceduto ad esaminare e validare i documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità. Non sono state riscontrate non-conformità (oppure sono state riscontrate non-conformità risolte)

9) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato in particolare:

- che il dimensionamento delle fondazioni è compatibile con i carichi trasmessi in rapporto alla natura del terreno;

- che non sono state rilevate lesioni, incrinature, difetti di altra natura che possano essere attribuiti a deficienze statiche;

- che dalle verifiche riscontri e controlli si è potuto rilevare che le opere sono state eseguite secondo gli elaborati di progetto, con buoni magisteri, idonei materiali e a regola d'arte e secondo i dettami della Direzione dei Lavori;

- che, per quanto non si è ispezionato o non è ispezionabile, il Direttore dei Lavori ed il titolare dell'Impresa assicurano che tutte le opere sono state eseguite secondo la miglior tecnica possibile sotto il loro continuo controllo e secondo le rispettive competenze;

- che le prove eseguite sui materiali impiegati nelle strutture, nonché quelle eseguite nel corso delle visite di collaudo hanno dato esito soddisfacente;

- che gli elementi strutturali prefabbricati impiegati sono posti in opera in accordo con il progetto e i certificati di origine;

- che le prove di carico hanno dato esito positivo;

- che il proporzionamento delle strutture controllate è risultato ammissibile;

- che sono stati assolti gli obblighi previsti dai Capi II^ e IV^ del D.P.R. 380/01;

- il Piano di Manutenzione risulta esaustivo ed adeguato alla categoria dell’opera secondo quanto previsto dall’art. 10.1 delle NTC 2018.

- l’opera risulta eseguita in conformità alle procedure di qualità del costruttore,

- che il Progetto Architettonico, i Progetti delle Strutture e la Direzione dei Lavori sono stati eseguiti da tecnici legalmente competenti e abilitati;

il sottoscritto Collaudatore

CERTIFICA

che tutte le opere in conglomerato cementizio armato, in cemento armato precompresso, in latero-cemento ed a struttura metallica impiegate nella costruzione di ____________________________ sito in Via ______________________________ n° _______ nel Comune di ________________ da parte dell'Impresa _________________________, con sede ____________________ per conto di ________________________________

SONO COLLAUDABILI

come in effetti con il presente atto collauda, nei riguardi della sicurezza e della stabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e del cap. 9 del D.M. 17.01.2018, ferme restando le responsabilità di legge dell'Impresa, del Progettista Architettonico, del Progettista delle Strutture e del Direttore dei Lavori.

_______________ , lì ____________.

IL COLLAUDATORE

_______________________

per presa visione

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_______________________________

L'IMPRESA COSTRUTTRICE

________________________________